Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От                         №

Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования город Вольск и определении единой теплоснабжающей организацией МКУ   «Вольсктеплоэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской  Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании ст. 29, 35, 50 Устава Вольского муниципального района Саратовской области, ст. 32 Устава муниципального образования город Вольск, в целях актуализации указанной схемы, с учетом Заключения о результатах публичных слушаний по утверждению проекта схемы теплоснабжения муниципального образования город Вольск и определении единой   теплоснабжающей организации от «29» июня 2021 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Схемы теплоснабжения муниципального образования город Вольск и определении единой теплоснабжающей организацией МКУ «Вольсктеплоэнерго» (приложение).

2. Признать утратившим силу:

Постановление администрации Вольского муниципального района от 30.08.2013 г. № 1852 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования город Вольск и определении единой теплоснабжающей        организацией МКУ «Вольсктеплоэнерго».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, дорожной деятельности и жилищной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава Вольского

муниципального района                                                                             В.Г. Матвеев

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от   ___________________   №  ___________

## Схема

## теплоснабжения муниципального образования

## г. Вольск Саратовской области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………..2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования

г. Вольск ..…………………………………….3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………    …………………………………13

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………...22

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………….22

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……………………   ……………………………………………….……..26

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………  .…….27

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………...28

Раздел 8. Решение об определении Единой теплоснабжающей организации ……..28

Раздел 9. Решение по бесхозяйным тепловым сетям………………............28

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель в установленных границах территории

муниципального образован город Вольск

1.1.Существующее состояние.

Муниципальное образование город Вольск расположено на территории Вольского муниципального района Саратовской области и является районным центром. Территория образования составляет 14,79 га, численность постоянно проживающего населения – 65,77 тыс. человек.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки и части мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей осуществляется самостоятельными отопительными системами преимущественно на газе. Для горячего водоснабжения части потребителей используются электрические водонагреватели.

Подавляющая часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные предприятия подключены к централизованной муниципальной системе теплоснабжения, которая состоит из районированных котельных и подключенных к ним тепловых сетей. Эксплуатацию муниципальных котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования город Вольск осуществляет ООО «Вольсктеплоэнерго» на правах аренды.

Ресурсоснабжающее предприятие ООО «Вольсктеплоэнерго», расположено по адресу: г. Вольск, ул. Народная, д.159-б. На обслуживании предприятия находится 30 котельных и 6 ЦТП в г. Вольске.

В системе теплоснабжения города насчитывается 30 муниципальная котельная, 1 котельная ГУЗ СО «Вольская РБ», 1 ГУЗ «Вольский противотуберкулезный диспансер», 2 котельных министерства обороны Российской Федерации.

Теплоснабжение производственных объектов крупнейших предприятий осуществляется от муниципальных котельных. Некоторые предприятия имеют собственные котельные на своей территории.

Перечень муниципальных котельных и отапливаемых ими объектов:

| №п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протя-женность Сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Над- земная (м) | Под- земная (м) |  |
| 1 | Котельная №1 | Жилищный фонд – 12 | 2000 | 195 | 1805 | МКУ «Вольсктеплоэнерго» |
|  |  | МУ ДО «ДШИ № 1 г.Вольска» |  |  |  |  |
|  |  | МУ «ВКМ» |  |  |  |  |
|  |  | ОАО «Вольская швейная фабрика» |  |  |  |  |
|  |  | Отдел МВД России по Вольскому району |  |  |  |  |
|  |  | Вольский УФСБ по Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | ОВК ГРУПП, Вольск |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
|  |  | ООО Сервис-Гарант |  |  |  |  |
|  |  | ООО Волга Дивелопмент Ком |  |  |  |  |
|  |  | Вольский почтамт УФПС Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | Строящееся здание для медиков |  |  |  |  |
|  |  | ОАО «Россельхозбанк» |  |  |  |  |
|  |  | МУП «Вольск-фармация» |  |  |  |  |
|  |  | ОАО «Порт» |  |  |  |  |
|  |  | УГАДН по Саратовской области ФС по надзору в сфере транспорта |  |  |  |  |
|  |  | МУ ОМТО УКК |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №3 | Жилищный фонд – 16 | 3560 | 345 | 3215 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | ГУК «Драматический театр города Вольска» |  |  |  |  |
|  |  | МУК ЦКС |  |  |  |  |
|  |  | МОУ Лицей г.Вольска Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | МОУ ДОД ДХШ |  |  |  |  |
|  |  | МУ «Муниципальный архив Вольского муниципального района» |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Универмаг Вольский» |  |  |  |  |
|  |  | МУ «ВКМ» |  |  |  |  |
|  |  | ПАО Росбанк |  |  |  |  |
|  |  | Отдел ЗАГСа по г.Вольску и Вольскому району |  |  |  |  |
|  |  | Совет МО г.Вольска ВРМ СО |  |  |  |  |
|  |  | МУ «УМТО ВМР» |  |  |  |  |
|  |  | МУ Служба субсидий |  |  |  |  |
|  |  | ПАО «Сбербанк России» Вольское отделение, дополнительный офис № 242/02 |  |  |  |  |
|  |  | ФГБУК АУИП и К по Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | ГАУ СО «ЦСПН» |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №4 | Жилищный фонд - 4 МУ ВКМ | 802 |  | 802 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
| 4 | Котельная №5 | Жилищный фонд - 12 | 2660 | 289 | 2371 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | УСД ВС РФ |  |  |  |  |
|  |  | ГАУЗ СО «Вольская Стоматологическая поликлиника» |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ СО «Вольская РБ» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ Детский сад № 7» |  |  |  |  |
|  |  | Нотариальная контора-2 |  |  |  |  |
|  |  | МУ ДО ДЮСШ |  |  |  |  |
|  |  | Управление Роспротребнадзора |  |  |  |  |
|  |  | ФФГУЗ «ЦГЭ» |  |  |  |  |
|  |  | МПРО «Приход во имя Рождества Христова г.Вольска Саратовской области Саратовской Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат)» |  |  |  |  |
|  |  | ИП «Умарова И.В.» |  |  |  |  |
|  |  | МУК ЦБС - ЦДБ |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №6 | Жилищный фонд – 11 | 2632 | 418 | 2214 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | МУ ОМТО Управления образования администрации Вольского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | ГПОУ «СОКИ» им. В.В. Ковалева |  |  |  |  |
|  |  | МУ ДО «ДШИ № 5 Вольского муниципального района» |  |  |  |  |
|  |  | ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской области» |  |  |  |  |
|  |  | ФГКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области» |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ СО «Вольская РБ» - поликлиника №3 |  |  |  |  |
|  |  | ООО ФармВолга - аптека |  |  |  |  |
|  |  | АКБ «АК БАРС» - филиал банка |  |  |  |  |
|  |  | ПАО «Ростелеком» Саратовский филиал |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Центр реструктуризации» |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №7 | ГБОУ СО СПО «БТА» | 3260 |  | 3260 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | Жилищный фонд - 1 |  |  |  |  |
|  |  | МПРО «Приход во имя Рождества Христова г.Вольска Саратовской области Саратовской Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат)» |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №8 | Жилищный фонд - 16 | 1910 |  | 1910 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ Детский сад №2 «Росинка» |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №9 | Жилищный фонд - 5 | 1734 | 198 | 1536 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | МДОУ Детский сад №4 «Колокольчик» |  |  |  |  |
|  |  | ООО ”Центр реструктуризации” |  |  |  |  |
|  |  | ТУР Росимущества Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | КОД МС Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | Отдел МВД России - УПМ |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
|  |  | Офисы |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО «ТЕНДЕР» |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №10 | Жилищный фонд – 10 | 4268 | 425 | 3843 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | ГБУ СО СРЦ «Волжанка» |  |  |  |  |
|  |  | МОУ СОШ №11 |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ Детский сад №3 |  |  |  |  |
|  |  | ФОАО "Сбербанк России" Вольское отд. № 242 - банк |  |  |  |  |
|  |  | ГУК СОМ КВЦ - киновидеоцентр |  |  |  |  |
|  |  | АЗС №10 |  |  |  |  |
|  |  | Вольский филиал ГУК «СОМ КЦ» |  |  |  |  |
|  |  | НОУ “Вольская ОТШ ДОСААФ России” - офис |  |  |  |  |
|  |  | Отдел МВД России по Вольскому району - ГИБДД |  |  |  |  |
|  |  | ГБОУ СО СПО“Вольский Педколледж им.Ф.И.Панфёрова” |  |  |  |  |
|  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |
|  |  | Гаражи |  |  |  |  |
|  |  | Магазин |  |  |  |  |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №11 | МДОУ Детский сад № 24 «Родничок» | 578 |  | 578 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | МОУ «СОШ № 6» |  |  |  |  |
|  |  | ОГУ ВРЦ |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд - 2 |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Вольсктеплоэнерго» |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №12 | Жилищный фонд – 7 | 4758 | 339 | 4419 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | ГУЗ “Вольский спец. Дом Ребёнка МЗ СО” |  |  |  |  |
|  |  | Строящееся здание детского сада |  |  |  |  |
|  |  | ГАОУ СПО «ВМК» |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ СО «Вольская РБ» Поликлиника № 1 |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ «ВМОД» |  |  |  |  |
|  |  | Строящийся детский сад |  |  |  |  |
|  |  | МУК «ЦКС» ОДД |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ СО «Вольская ССМП» |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №13 | Жилищный фонд – 12 | 1796 |  | 1796 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | Магазин |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №14 | Жилищный фонд - 14 | 4882 | 585 | 4297 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | МДОУ Детский сад №11 «Вишенка» |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Жил-Строй-Сервис» |  |  |  |  |
|  |  | ГБПОУ СО «ВСЛ» |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ СО «Вольская РБ» |  |  |  |  |
|  |  | ПАО «Ростелеком» Саратовский филиал |  |  |  |  |
|  |  | Вольский почтамт УФПС Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | Управление УФМС России |  |  |  |  |
|  |  | ГКУ СО «ЦЗН г.Вольска» |  |  |  |  |
|  |  | ФОАО «Сбербанк России» |  |  |  |  |
|  |  | МУ Информационный центр «Вольская жизнь» |  |  |  |  |
|  |  | ЧОУ ДПО (ПКС) БИПП и ПК |  |  |  |  |
|  |  | ФКУ ГБ МСЭ по Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ СО СПК |  |  |  |  |
|  |  | МУК ЦБС – филиал библиотеки №6 |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №15 | ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» | 6246 | 1476 | 4770 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд – 30 |  |  |  |  |
|  |  | Нежилое здание |  |  |  |  |
|  |  | Межрайонная ИФНС России № 3 по Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | Вольский почтамт УФПС Саратовс-кой области |  |  |  |  |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» насосная |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
|  |  | Спорткомплекс ФОК с катком |  |  |  |  |
|  |  | МОУ СОШ № 19 |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ Детский сад №25 «Теремок» |  |  |  |  |
|  |  | ООО Стройпланета |  |  |  |  |
|  |  | Управление ФСКН России по Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Центр реструктуризации» |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Диамед» |  |  |  |  |
|  |  | АНОО ВПО «ИЭАУ» в г.Вольске |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №16 | МОУ «СОШ № 16» | 1156 | 428 | 728 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | МОУ ДОД ЦДО «Радуга» |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд – 1 |  |  |  |  |
|  |  | Вольская межрайонная Прокуратура |  |  |  |  |
|  |  | МУК «ЦКС» |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №17 | ФВ ГЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | 1800 | 195 | 1605 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | Жилой фонд – 2 |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Березка-В» |  |  |  |  |
|  |  | ООО Волгаторг |  |  |  |  |
|  |  | МОУ «СОШ Гимназия» |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Апельсин» |  |  |  |  |
|  |  | ООО ТСЦ «Вольскшинсервис» |  |  |  |  |
|  |  | ГКОУ «Детский дом № 2 г.Вольска» |  |  |  |  |
|  |  | ООО Управляющая рынком компания |  |  |  |  |
|  |  | ГБУ СО «Центр ПП МС» г.Вольска |  |  |  |  |
|  |  | ФГКУ 10 отряд ФПС - гараж |  |  |  |  |
|  |  | ГУ-УПФ РФ в Вольском районе |  |  |  |  |
| 17. | Котельная № 18 | Жилищный фонд с магазинами | Учтено в 15 |  | Учте-но в 15 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
| 18. | Котельная № 19 | Жилищный фонд - 3 | 814 |  | 814 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
| 19. | Котельная № 20 | Жилищный фонд - 23 | 3242 |  | 3242 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | МУК “ЦБС” библиотека №7 |  |  |  |  |
|  |  | МУ ДО ДЮСШ - зал бокса "Чемпион" |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №21 | Жилищный фонд - 32 | 8322 |  | 8322 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | ГБПОУ СО «ВСЛ» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 15 «Лужок» г. Вольска» |  |  |  |  |
|  |  | МОУ ДОД «ДШИ» №3 |  |  |  |  |
|  |  | ООО Жилпромсервис |  |  |  |  |
|  |  | Вольский почтамт УФПС Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | Отдел МВД России по Вольскому району - УПМ |  |  |  |  |
|  |  | Ф ОАО "Сбербанк России" Вольское отд. № 242 - сбербанк |  |  |  |  |
|  |  | ИП "Добросоцкая Е.И." - стоматологический кабинет |  |  |  |  |
|  |  | ПАО "Ростелеком" Саратовский филиал |  |  |  |  |
|  |  | ЗАОр"НП"Вольскхлеб" - н/помещения №№ 55-59 |  |  |  |  |
|  |  | ООО "Сириус" - н/помещение |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО “ТД “Эластик” н/помещение № 25-36 |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №24 | МОУ «СОШ № 4 г.Вольска» | 904 |  | 904 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | МУК ГДК |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд - 1 |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №25 | ВВИМО | 2540 | 0 | 2540 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | АТС |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд - 18 |  |  |  |  |
| 23 | Котельная № 26 | Жилищный фонд - 5 | 1274 | 776 | 498 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
| 24 | Котельная №27 | Жилищный фонд – 2 | 336 | 28 | 308 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 12 «Медвежонок» |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №28+ ЦТП 6, 7, 8, 9 | ОАО «Вольский механический завод» | 15162 | 3600 | 11562 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | ФБУ ИК № 5 ГУФСИН России по Саратовской области |  |  |  |  |
|  |  | Отдел МВД России по Вольскому району |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд – 28 |  |  |  |  |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» Насосная станция |  |  |  |  |
|  |  | Магазин «Мечта» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» |  |  |  |  |
|  |  | МОУ «СОШ № 3 г.Вольска» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ Детский сад № 30 «Сказка» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ Детский сад № 20 «Островок» |  |  |  |  |
|  |  | ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской обл.» |  |  |  |  |
|  |  | Магазины |  |  |  |  |
| 26 | Котельная №30 | Жилищный фонд – 35 | 7244 | 776 | 6468 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | МРОП «Приход храма Казанской иконы Божией Матери» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 17 «Ладушки» |  |  |  |  |
|  |  | ОАО "Ростелеком" - ОЭС |  |  |  |  |
|  |  | МОО ФСК РУСЬ - зал бокса |  |  |  |  |
|  |  | МУ ДО ДЮСШ спортзал "Борьба" |  |  |  |  |
|  |  | ООО"Центр реструктуризации - магазин "Гроздь" |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО"Тандер" - магазин"Магнит" |  |  |  |  |
|  |  | Вольский почтамт УФПС Саратовской области - п/о № 5 |  |  |  |  |
|  |  | МОУ ДОД “ДШИ № 6” школа искусств №6 |  |  |  |  |
|  |  | МОУ “СОШ № 17” - начальная школа № 17 |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №32 | МОУ «СОШ №17 г. Вольска» | 1252 | 294 | 958 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | Жилищный фонд - 3 |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №34 | Жилищный фонд – 16 | 9218 | 1430 | 7788 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 9 «Малышок» |  |  |  |  |
|  |  | Отдел МУК ЦКС ДК (бывший дом культуры «Факел») |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Компания «Новые технологии» |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ «Детский сад № 18 «Рябинка» |  |  |  |  |
|  |  | ИП «Тарасов О.Б.» - Торговый Центр |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ СО “Вольская РБ” - амбулатория МСЧ "Большевик" |  |  |  |  |
| 29 | Котельная № 36 | Жилищный фонд - 9 | 2342 |  | 2342 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | АО "Военторг -Центр" н/ |  |  |  |  |
| 30 | Котельная №37 | Жилищный фонд - 3 | 654 |  | 654 | МКУ «Вольсктепло-энерго» |
|  |  | Отдел МВД России Вольскому району |  |  |  |  |
|  |  | Административный корпус № 1,2, ИВС |  |  |  |  |
|  |  | МОУ ДОД ДЮСШ - офис |  |  |  |  |
|  |  | ГУ ФССП по Саратовской области - офис |  |  |  |  |
|  |  | ИП "Андреев В.В." - Атлетический клуб "Самсон" |  |  |  |  |
| Всего: |  | 97348 | 11648 | 85700 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2021 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Год | Тариф, установленный КГРТ с учетом передачи, с учетом НДС (руб/Гкал) |
| Тепловая энергия |
| 1. | МКУ «Вольсктеплоэнерго» | 2021 г. | 1 877,41 |
| 2. | ФГБУ ЦЖКУ | 2019 г. | 1852,23 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом развития г. Вольска.

| № п/п | Показатели | Современное состояние га | Удельный вес % | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | 892,2 |  | 901,3 | 914,7 |
| 1.1. | Зоны индивидуальной жилой застройки | 682,0 | 76,4 | 690,3 | 706,5 |
| 1.2. | Зоны малоэтажной высокоплотной жилой застройки | 90,2 | 10,1 | 88,4 | 86,6 |
| 1.3. | Зоны среднеэтажной жилой застройки | 22,0 | 2,47 | 22,0 | 22,0 |
| 1.4. | Зоны многоэтажной жилой застройки | 74,7 | 8,4 | 80,1 | 93,8 |
| 2. | Зоны отводов под жилищное строительство | 23,3 | 2,6 | 26,1 | 29,0 |
| 3. | Зоны общественной застройки, в т. ч. | 100,4 |  | 117,7 | 129,7 |
| 3.1. | Зоны общественных центров | 14,8 | 14,7 | 20,0 | 27,8 |
| 3.2. | Зоны коммерческих и торговых объектов | 11,6 | 11,4 | 14,7 | 18,5 |
| 3.3. | Зоны объектов образования | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 16,2 |
| 4. | Промышленные и коммунально-складские объекты инженерной инфраструктуры | 796,6 |  | 877,9 | 1060,2 |
| 5. | Жилищный фонд, тыс.м² | 1567,15 |  | 1659,65 | 1955,65 |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном разделе территориального деления на каждом этапе.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности),

теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной:

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (тыс. Гкал) | Теплоноситель (тыс. м³) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная № 1 | 3,689 |  |  |  |
| Котельная № 3 | 5,290 |  |  |  |
| Котельная № 4 | 1,207 |  |  |  |
| Котельная № 5 | 3,309 |  |  |  |
| Котельная № 6 | 6,342 |  |  |  |
| Котельная № 7 | 2,175 |  |  |  |
| Котельная № 8 | 1,996 |  |  |  |
| Котельная № 9 | 3,278 |  |  |  |
| Котельная № 10 | 10,323 |  |  |  |
| Котельная № 11 | 2,299 |  |  |  |
| Котельная № 12 | 3,691 |  |  | 1,271 |
| Котельная № 13 | 0,895 |  |  | 18,395 |
| Котельная № 14 | 15,195 |  |  |  |
| Котельная № 15 + ЦТП № 2 + кот.№18 | 18,327 |  |  | 11,897 |
| Котельная № 16 | 1,005 |  |  |  |
| Котельная № 17 | 4,020 |  |  |  |
| Котельная № 18 |  |  |  |  |
| Котельная № 19 | 0,651 |  |  |  |
| Котельная № 20 | 3,694 |  |  |  |
| Котельная № 21 | 15,923 |  |  | 35,034 |
| Котельная № 24 | 1,273 |  |  |  |
| Котельная № 25 | 12,496 |  |  |  |
| Котельная № 26 | 2,913 |  |  |  |
| Котельная № 27 | 2,148 |  |  |  |
| Котельная № 28 + ЦТП № 6, 7, 8, 9 | 42,450 |  |  | 96,694 |
| Котельная № 30 | 15,312 |  |  | 32,796 |
| Котельная № 32 | 0,935 |  |  |  |
| Котельная № 34 | 13,499 |  |  | 38,986 |
| Котельная № 36 | 4,304 |  |  |  |
| Котельная № 37 | 1,494 |  |  |  |
| Итого: | 200,134 |  |  | 235,073 |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с распределением по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапли-ваемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (тыс. м3) |
|  |  |  |  | Отопле-ние | ГВС | Отопле-ние | ГВС |
| 1 | Котельная № 28 + ЦТП № 6,7,8,9 | ОАО «Вольский механический завод» | 526900 | 17577,66 | 137,6 | 9,82 | 0,02 |
|  |  | ФБУ ИК № 5 ГУФСИН России по Саратовской области | 59259 | 3744,67 | 1086,3 | 1,22 | 0,13 |
|  |  | Отдел МВД России по Вольскому району | 217 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Жилищный фонд – 28 | 446218,3 | 19281,45 | 11942 | 9,0 | 4,0 |
|  |  | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» Насосная станция | 286 | 37,67 | 0 | 0,015 | 0 |
|  |  | ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской обл.» | 12566 | 934,8 | 380,5 |  |  |
|  |  | ООО «Элис» (швейная ф-ка) | 19970 | 300,0 | 100,0 | 0 | 1,1 |
|  |  | Всего: | 1065416,3 | 41876,25 | 13646,4 | 20,005 | 5,25 |

Генеральным планом развития г. Вольска не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Максимальное удаление точки подключения потребителя от источника тепловой энергии.

| на север | на восток | на юг | на запад |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом Ул.Революционная, 16 170м | Школа искусств № 1 Ул.Революционная, 2 70м | Жилой дом Ул.Красноармейская,7 70м | Ул. Красноармейская, 20 350м |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУ «ЦСЗН» Ул. Революционная, 26 210м | Жилой дом Ул. Пугачева, 46 240м | Жилой дом Ул. Дзержинского, 4 220м | Жилой дом Ул. Коммунистическая, 19в 180м |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом Ул. Л. Толстого, 115 40м | - - | Жилой дом Ул.Чернышевского, 64а 30м | Отдел природы музея Ул. Л. Толстого, 102 115м |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом Ул. Л. Толстого, 116 100м | Управление судебного департамента Ул.Чернышевского, 79 120м | - - | Стоматология Ул. Л.Толстого,142 210м |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом Ул.Красногвардейская, 37/39 230м | Жилой дом Ул. Володарского, 45 300м | - - | Жилой дом Ул. Коммунистическая, 54 120м |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебный корпус ГОУ СПО «БТА» Ул. Лазарева, 47 40м | Общежитие ГОУ СПО «БТА» Ул. Лазарева, 47 60м | Интернат СКОШИ№ 2 Пос. Пролетарский 150м | Интернат СКОШИ№ 2 Пос. Пролетарский 140м |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/с №2 Ул. Комсомольская, 233 65м | Жилой дом Ул.Комсомольская, 219 245м | Жилой дом Ул. 9 Мая, 8 210м | - - |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом Ул. Комсомольская, 243 115м | ГМ «Магнит» Ул.Комсомольская, 200 326м | - - | - - |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом Ул. Петровского, 15а 510 | Жилой дом Ул. Тихая, 8а 420м | Жилой дом Ул.Комсомольская, 247 250м | - - |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/с № 24 Пл. Юности, 1 40м | Жилой дом Ул. Народная, 176/2 150м | ОГУ ВРЦ Пл. Юности, 5 | Школа № 6 Пл. Юности, 1б 50м |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом Ул. Володарского, 200 115м | Станция скорой медицинской помощи Ул. Л. Толстого, 249 290м | ГУЗ «ВМОД» Ул. Пионерская, 59а 35м | Жилой дом Ул. Володарского, 200 250м |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом Ул. Талалихина, 2 15 | Жилой дом Ул. Саратовская, 33 85м | Жилой дом Ул. Саратовская, 33 65м | Жилой дом Ул. Комсомольская, 146 30м |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖСК «Медик» Ул. Комсомольская, 188 255м | ГУЗ СО «Вольская ЦБ» Инфекционное отд. Ул. Л. Роща 1 310м | Жилой дом Ул. Пушкина, 3 215м | - - |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОК Вольского Технологического колледжа Ул. Саратовская, 44 220м | ГУП СО «Облводоресурс» филиал «Вольский» Ул. Одесская, 2 260м | НОУ СОШ № 19 Ул.Красногвардейская, 56 510м | Межрайонная ИФНС России № 3 по Саратовской области Ул. Саратовская, 69 270м |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской парк Ул.Красногвардейская, 12 90м | ЦДО «Радуга» Ул. Струина, 2 110м | Вольская межрайонная прокуратура Пл. Свободы, 1 150м | Вольская межрайонная прокуратура Пл. Свободы, 1 70м |
| Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Облкоммунэнерго» Ул. 1 Мая, 44 110м | ООО «Управляющая рынком компания» Пл. Равенства 50м | Жилой дом Ул. Водопьянова, 71 150м | Детский дом № 2 Ул. Водопьянова, 79/81 230м |
| Котельная № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - - | Жилой дом Ул.Революционная, 62 200м | Жилой дом Ул.Коммунистическая, 76/80 170м | Жилой дом Ул. Саратовская, 12 |
| Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом Ул. Калинина, 28 40м | Жилой дом Ул.Водопьянова, 160а 120м | Жилой дом Ул. Водопьянова, 160а 220м | Жилой дом Ул. Калинина, 28 50м |
| Котельная № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом Ул. О. Кошевого, 15 140м | Жилой дом Ул. Серова, 32 310м | Жилой дом Ул. Чехова, 2 | - - |
| Котельная № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом Ул. Вышинского, 10 310м | - - | Жилой дом Маяковского, 6 100м | Жилой дом Свердлова, 7 470м |
| Котельная № 24 |  |  |  |
| - - | - - | Жилой дом Пос. Большевик, 54 110м | Жилой дом Пос. Большевик, 54 210м |
| Котельная № 25 |  |  |  |
| Жилой дом Ул.Фирстова, 20В 170м | Жилой дом Ул. Ярославская, 1/89а 300м | Жилой дом Ул. Ярославская, 3/87 358м | Жилой дом Ул. Ярославскаая, 2а 652м |
| Котельная № 26 |  |  |  |
| Жилой дом Ул. Звездная, 11 170м | - - | - - | Жилой дом Ул. Звездная, 11 170м |
| Котельная № 27 |  |  |  |
| Жилой дом Ул. Коммунарная, 15 80м | - - | Детский сад Пос. Пионер 15м | Жилой дом Ул. Коммунарная, 15 50м |
| Котельная № 28 |  |  |  |
| ФБУ ИК-5 Пос. Видим 650м | Насосная станция мик-на. Северный 590м | Жилой дом ул. Волгоградская, 58 1250м | Жилой дом ул. Волгоградская, 56 240м |
| Котельная № 30 |  |  |  |
| Жилой дом Ул. Кольцова, 1 110м | Жилой дом Ул.Краснооктябрьская, 30а 40м | Жилой дом Ул. Краснооктябрьская 30 40м | Жилой дом Ул. Грибоедова, 3 570м |
| Котельная № 32 |  |  |  |
| Жилой дом Пос. Большевик, 47 150м | - - | - - | Жилой дом Пос. Большевик, 43 180м |
| Котельная № 34 |  |  |  |
| Жилой дом Ул. Хальзова, 20 70м | Жилой дом Ул. Хальзова, 6 320м | Жилой дом Ул. Хальзова, 24 250м | Жилой дом Ул. Хальзова, 20 110м |
| Котельная № 36 |  |  |  |
| Жилой дом Ул. М.Жукова, 8 100м | Жилой дом Ул. М.Жукова, 5 310м | Жилой дом Ул. М.Жукова, 7 105м | Жилой дом Ул. М.Жукова, 9 50м |
| Котельная № 37 |  |  |  |
| Педколледж Ул. Водопьянова, 140 40м | ГУ ФССП Ул. Водопьянова, 140 40м | Отдел МВД России по Вольскому району Ул. Водопьянова, 140, 70м | Отдел МВД России по Вольскому району Ул. Водопьянова, 140 25 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| котельная № | Адрес | Установленная тепловая мощность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал\ч |  |
| 1 | ул. Революционная, 1К | 4,06 | в работе |
| 3 | ул. Пугачёва, 33К | 6,00 | в работе |
| 4 | ул. Малыковская, 28К | 0,74 | в работе |
| 5 | ул. Л. Толстого, 143К | 3,00 | в работе |
| 6 | ул. Володарского, 58К | 4,60 | в работе |
| 7 | пос. Пролетарский, 61К | 2,80 | в работе |
| 8 | ул. Комсомольская, 231К | 2,49 | в работе |
| 9 | ул. Ленина, 240К | 5,23 | в работе |
| 10 | ул. Калинина, 78К | 10,40 | в работе |
| 11 | ул. Народная, 159Б | 2,19 | в работе |
| 12 | ул. Пионерская, 59К | 3,73 | в работе |
| 13 | ул. Талалихина, 1К | 3,00 | в работе |
| 14 | ул. Егорова, 20К | 16,60 | в работе |
| 15+ЦТП 2 | ул. Саратовская, 44К | 13,76 | в работе |
| 16 | ул. Красногвардейская, 7К | 1,46 | в работе |
| 17 | ул. Ленина, 61К | 3,58 | в работе |
| 18 | ул. Одесская, 7/19К | 0,61 | в работе |
| 19 | ул. Калинина, 26К | 0,57 | в работе |
| 20 | ул. Чехова, 20К | 4,03 | в работе |
| 21 | ул. Маяковского, 19К | 19,50 | в работе |
| 24 | пос. Большевик, 83К | 1,28 | в работе |
| 25 | ул. Фирстова, 1/90 | 9,16 | в работе |
| 26 | ул. Фирстова, 38К | 1,76 | в работе |
| 27 | ул. Коммунарная, 15К | 1,46 | в работе |
| 28+ЦТП6,7,8,9 | Ярославский проезд, 8К | 71,73 | в работе |
| 30 | ул. Тургенева, 16К | 12,25 | в работе |
| 32 | ул. Речная, 51К | 1,06 | в работе |
| 34 | ул. Хальзова, 21 | 12,00 | в работе |
| 36 | ул. М.Жукова, 2/69 | 4,26 | в работе |
| 37 | ул. Водопьянова, 140К | 1,44 | в работе |
|  |  | 224,77 |  |

Подавляющая часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  муниципального образования г. Вольск с 15.12.2021 года осуществляет МКУ «Вольсктеплоэнерго».

Модернизация системы теплоснабжения  муниципального образования г. Вольск не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективной малоэтажной застройки  предполагается осуществить от автономных источников.

Объекты, которые будут размещаться вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение таких объектов предполагается выполнить от электроводонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными приборами, работающими на газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 86,4 тыс. Гкал/год.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане развития муниципального образования г. Вольск  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | Перспективные |
| Котельная № 1 | 62 | 62 |
| Котельная № 3 | 87 | 87 |
| Котельная № 4 | 30 | 30 |
| Котельная № 5 | 48 | 48 |
| Котельная № 6 | 104 | 104 |
| Котельная № 7 | 58 | 58 |
| Котельная № 8 | 52 | 52 |
| Котельная № 9 | 68 | 68 |
| Котельная № 10 | 215 | 215 |
| Котельная № 11 | 67 | 67 |
| Котельная № 12 | 76 | 76 |
| Котельная № 13 | 30 | 30 |
| Котельная № 14 | 254 | 254 |
| Котельная № 15 | 487 | 487 |
| Котельная № 16 | 29 | 29 |
| Котельная № 17 | 109 | 109 |
| Котельная № 18 | 0 | 0 |
| Котельная № 19 | 0 | 0 |
| Котельная № 20 | 73 | 73 |
| Котельная № 21 | 616 | 616 |
| Котельная № 24 | 25 | 25 |
| Котельная № 25 | 100 | 100 |
| Котельная № 26 | 49 | 49 |
| Котельная № 27 | 45 | 45 |
| Котельная № 28 | 971 | 971 |
| Котельная № 30 | 316 | 316 |
| Котельная № 32 | 30 | 30 |
| Котельная № 34 | 469 | 469 |
| Котельная № 36 | 46 | 46 |
| Котельная № 37 | 33 | 33 |
| Всего: | 4549 | 4549 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| № кот. | Наименование котельной | Факти-ческая распола-гаемая мощность источни-ка (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущест-вующие | Перспектив-ные |
| 1 | ул. Революционная, 1К | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 3 | ул. Пугачёва, 33К | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 4 | ул. Малыковская, 28К | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | ул. Л. Толстого, 143К | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 6 | ул. Володарского, 58К | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 7 | пос. Пролетарский, 61К | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 8 | ул. Комсомольская, 231К | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 9 | ул. Ленина, 240К | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| 10 | ул. Калинина, 78К | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| 11 | ул. Народная, 159Б | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 12 | ул. Пионерская, 59К | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| 13 | ул. Талалихина, 1К | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14 | ул. Егорова, 20К | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
| 15+ЦТП 2 | ул. Саратовская, 44К | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
| 16 | ул. Красногвардейская, 7К | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 17 | ул. Ленина, 61К | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 18 | ул. Одесская, 7\19К | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 19 | ул. Калинина, 26К | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 20 | ул. Чехова, 20К | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 21 | ул. Маяковского, 19К | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 24 | пос. Большевик, 83К | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 25 | ул. Фирстова, 1/90 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| 26 | ул. Фирстова, 38К | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 27 | ул. Коммунарная, 15К | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 28+ЦТП6,7,8,9 | Ярославский проезд, 8К | 71,73 | 71,73 | 71,73 |
| 30 | ул. Тургенева, 16К | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
| 32 | ул. Речная, 51К | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 34 | ул. Хальзова, 21 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 36 | ул. М.Жукова, 2/69 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 37 | ул. Водопьянова, 140К | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  |  | 224,77 | 224,77 | 224,77 |

2.7 Потери при передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (тыс. Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,198 | 0 |
| Котельная № 3 | 0,473 | 0 |
| Котельная № 4 | 0,082 | 0 |
| Котельная № 5 | 0,108 | 0 |
| Котельная № 6 | 0,538 | 0 |
| Котельная № 7 | 0,319 | 0 |
| Котельная № 8 | 0,201 | 0 |
| Котельная № 9 | 0,282 | 0 |
| Котельная № 10 | 1,359 | 0 |
| Котельная № 11 | 0,207 | 0 |
| Котельная № 12 | 0,486 | 0 |
| Котельная № 13 | 0,025 | 0 |
| Котельная № 14 | 0,885 | 0 |
| Котельная № 15 | 1,422 | 0 |
| Котельная № 16 | 0,109 | 0 |
| Котельная № 17 | 0,386 | 0 |
| Котельная № 18 | 0,000 | 0 |
| Котельная № 19 | 0,086 | 0 |
| Котельная № 20 | 0,411 | 0 |
| Котельная № 21 | 2,005 | 0 |
| Котельная № 24 | 0,108 | 0 |
| Котельная № 25 | 0,744 | 0 |
| Котельная № 26 | 0,353 | 0 |
| Котельная № 27 | 0,124 | 0 |
| Котельная № 28 | 4,853 | 0 |
| Котельная № 30 | 1,442 | 0 |
| Котельная № 32 | 0,173 | 0 |
| Котельная № 34 | 4,548 | 0 |
| Котельная № 36 | 0,531 | 0 |
| Котельная № 37 | 0,079 | 0 |
| Всего: | 22,537 | 0 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,050 |
| Котельная № 3 | 0,118 |
| Котельная № 4 | 0,021 |
| Котельная № 5 | 0,027 |
| Котельная № 6 | 0,135 |
| Котельная № 7 | 0,080 |
| Котельная № 8 | 0,050 |
| Котельная № 9 | 0,071 |
| Котельная № 10 | 0,340 |
| Котельная № 11 | 0,052 |
| Котельная № 12 | 0,122 |
| Котельная № 13 | 0,006 |
| Котельная № 14 | 0,221 |
| Котельная № 15 | 0,356 |
| Котельная № 16 | 0,027 |
| Котельная № 17 | 0,097 |
| Котельная № 18 | 0,000 |
| Котельная № 19 | 0,022 |
| Котельная № 20 | 0,103 |
| Котельная № 21 | 0,501 |
| Котельная № 24 | 0,027 |
| Котельная № 25 | 0,186 |
| Котельная № 26 | 0,088 |
| Котельная № 27 | 0,031 |
| Котельная № 28 | 1,338 |
| Котельная № 30 | 0,361 |
| Котельная № 32 | 0,043 |
| Котельная № 34 | 1,012 |
| Котельная № 36 | 0,133 |
| Котельная № 37 | 0,020 |
| Всего: | 5,634 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В связи с отсутствием в Генеральном плане развития МО г. Вольск перспективный баланс потреблеиия теплоносителя равен текущему.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом развития муниципального образования г. Вольск не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Источники тепловой энергии для обеспечения существующих и расширяемых зон их действия с учётом перспективного строительства в г. Вольске реконструкции не требуют.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ Мероприятия | Кол-во, ед. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена водогрейных котлов с температурным графиком 150/70 град. на модернизированные котлы с графиком 95/70 град., большим объёмом теплоносителя через котёл. | 2 объекта | Повышение эффективности работы котельных, снижение расхода эл/энергии |
| 2. | Установка автоматических газовых котлов на всех котельных малой и средней мощности с поэтапным переводом их на работу без постоянного персонала | 24 объекта | Повышение эффективности и экономичности работы системы теплоснабжения |
| 3. | Диспетчеризация всех котельных и ЦТП, замена вспомогательного оборудования на более эффективное | 37 объектов | Повышение эффективности и надёжности работы системы теплоснабжения |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта | Кол-во, ед. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод из эксплуатации котельной № 32 (ул. Речная, 51К): перевод жилых домов на индивидуальное поквартирное отопление, школы – на автоматические котлы наружного применения без постоянного персонала | 1 | Повышение энерго- и экономической эффективности |
| 2 | Вывод из эксплуатации котельной №10 (ул. Калинина, 78К): строительство АБМКУ в р-не Привольска и перераспределением нагрузки между модулем и кот. №9. | 1 | Повышение энерго- и экономической эффективности |
| 3 | Вывод из эксплуатации котельной №26 (ул. Фирстова, 38К): строительство АБМКУ в районе д/с №20 и переводом на неё всех потребителей котельной. | 1 | Повышение энерго- и экономической эффективности |
| 4 | Вывод из эксплуатации котельной №28 (проезд Ярославский, 8К): строительство АБМКУ для ВМЗ и ИК-5, для пожарного депо; переоборудования ЦТП-6, 7, 8, 9 в самостоятельные котельные с автоматическими котлами без персонала. | 1 | Повышение энерго- и экономической эффективности |
|  | Всего | 4 |  |

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом   развития муниципального образования город Вольск переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены вследствие экономической нецелесообразности.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Вследствие отсутствия источников комбинированной энергии перевод котельных в «пиковый» режим не предусматривается.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Поскольку каждый источник тепловой энергии снабжает свой территориальный район потребителей, перераспределение тепловой нагрузки между источниками не планируется.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии источников тепловой энергии в системе разработан на основании требований нормативно-технической документации   для расчётной температуры наружного воздуха для Саратовского региона – 27 º С.

| Температурный график 95-70º С для города Вольска (при расчётной температуре наружного воздуха для отопления -27 º С) |
| --- |
| Температура наружного воздуха, Тн (0С) | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, Т1 (0С) | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, Т2 (0С) |
| -26 | 95 | 70 |
| -24 | 92 | 68 |
| -22 | 90 | 67 |
| -20 | 87 | 65 |
| -18 | 84 | 63 |
| -16 | 80 | 61 |
| -14 | 77 | 58 |
| -12 | 74 | 56 |
| -10 | 71 | 55 |
| -8 | 68 | 52 |
| -6 | 65 | 50 |
| -4 | 62 | 48 |
| -2 | 59 | 46 |
| 0 | 55 | 44 |
| 2 | 50 | 41 |
| 4 | 47 | 39 |
| 6 | 43 | 37 |
| 8 | 40 | 34 |
| 10 | 36 | 32 |

Температурный график

для г.Вольска и Вольского района

(при расчетной температуре наружного воздуха для отопления -26ºС)

| Температура наружного воздуха, Тн (0С) | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, Т1 (0С) | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, Т2 (0С) |
| --- | --- | --- |
| -26 | 77 | 60 |
| -24 | 76 | 59 |
| -22 | 75 | 58 |
| -20 | 73 | 57 |
| -18 | 71 | 55 |
| -16 | 70 | 53 |
| -14 | 68 | 52 |
| -12 | 66 | 51 |
| -10 | 65 | 49 |
| -8 | 63 | 48 |
| -6 | 60 | 46 |
| -4 | 58 | 45 |
| -2 | 55 | 44 |
| 0 | 53 | 42 |
| 2 | 50 | 41 |
| 4 | 47 | 39 |
| 6 | 43 | 37 |
| 8 | 40 | 34 |
| 10 | 36 | 32 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ул. Революционная, 1К | 4,06 | 4,17 |
| 2 | 3 | ул. Пугачёва, 33К | 6,00 | 6,00 |
| 3 | 4 | ул. Малыковская, 28К | 0,74 | 0,74 |
| 4 | 5 | ул. Л. Толстого, 143К | 3,00 | 3,00 |
| 5 | 6 | ул. Володарского, 58К | 4,60 | 4,60 |
| 6 | 7 | пос. Пролетарский, 61К | 2,80 | 2,80 |
| 7 | 8 | ул. Комсомольская, 231К | 2,49 | 2,49 |
| 8 | 9 | ул. Ленина, 240К | 5,23 | 5,23 |
| 9 | 10 | ул. Калинина, 78К | 10,40 | 10,40 |
| 10 | 11 | ул. Народная, 159Б | 2,19 | 2,19 |
| 11 | 12 | ул. Пионерская, 59К | 3,73 | 3,73 |
| 12 | 13 | ул. Талалихина, 1К | 3,00 | 3,00 |
| 13 | 14 | ул. Егорова, 20К | 16,60 | 16,60 |
| 14 | 15+ЦТП 2 | ул. Саратовская, 44К | 13,76 | 13,76 |
| 15 | 16 | ул. Красногвардейская, 7К | 1,46 | 1,46 |
| 16 | 17 | ул. Ленина, 61К | 3,58 | 3,58 |
| 17 | 18 | ул. Одесская, 7/19К | 0,61 | 0,61 |
| 18 | 19 | ул. Калинина, 26К | 0,57 | 0,57 |
| 19 | 20 | ул. Чехова, 20К | 4,03 | 4,03 |
| 20 | 21 | ул. Маяковского, 19К | 19,50 | 19,50 |
| 22 | 24 | пос. Большевик, 83К | 1,28 | 1,28 |
| 23 | 25 | ул. Фирстова, 1/90 | 9,16 | 9,16 |
| 24 | 26 | ул. Фирстова, 38К | 1,76 | 1,76 |
| 25 | 27 | ул. Коммунарная, 15К | 1,46 | 1,46 |
| 26 | 28+ЦТП 6,7,8,9 | Ярославский проезд, 8К | 71,73 | 71,73 |
| 27 | 30 | ул. Тургенева, 16К | 12,25 | 12,25 |
| 28 | 32 | ул. Речная, 51К | 1,06 | 1,06 |
| 29 | 34 | ул. Хальзова, 21 | 12,00 | 12,00 |
| 30 | 36 | ул. М. Жукова, 2/69 | 4,26 | 4,26 |
| 31 | 37 | ул. Водопьянова, 140К | 1,44 | 1,44 |
|  |  | Всего | 224,77 | 225,11 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Нового строительства тепловых сетей для обеспечения вновь осваиваемых зонах под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Генеральным  планом развития муниципального образования г. Вольск изменение схемы теплоснабжения города не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.

Предлагается реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет оптимизации диаметров трубопроводов, максимальным применением труб из синтетически материалов с восстановлением нормативной теплоизоляции современными материалами.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Генеральным планом развития МО город Вольск изменение схемы теплоснабжения района не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.6. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Генеральным планом развития муниципального образования город Вольск изменение схемы теплоснабжения города не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей и их реконструкция не планируются, в связи с этим ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

5.7. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Газ | 734490 | Нет | Нет |
| Котельная № 3 | Газ | 1014826 | Нет | Нет |
| Котельная № 4 | Газ | 252271 | Нет | Нет |
| Котельная № 5 | Газ | 567488 | Нет | Нет |
| Котельная № 6 | Газ | 1032500 | Нет | Нет |
| Котельная № 7 | Газ | 391893 | Нет | Нет |
| Котельная № 8 | Газ | 415236 | Нет | Нет |
| Котельная № 9 | Газ | 612330 | Нет | Нет |
| Котельная № 10 | Газ | 1690968 | Нет | Нет |
| Котельная № 11 | Газ | 526670 | Нет | Нет |
| Котельная № 12 | Газ | 616069 | Нет | Нет |
| Котельная № 13 | Газ | 261214 | Нет | Нет |
| Котельная № 14 | Газ | 2421888 | Нет | Нет |
| Котельная № 15 | Газ | 3173157 | Нет | Нет |
| Котельная № 16 | Газ | 229615 | Нет | Нет |
| Котельная № 17 | Газ | 761399 | Нет | Нет |
| Котельная № 18 (ЦТП) | Газ | 0 | Нет | Нет |
| Котельная № 19 | Газ | 120651 | Нет | Нет |
| Котельная № 20 | Газ | 636572 | Нет | Нет |
| Котельная № 21 | Газ | 2693836 | Нет | Нет |
| Котельная № 24 | Газ | 316198 | Нет | Нет |
| Котельная № 25 | Газ | 1857084 | Нет | Нет |
| Котельная № 26 | Газ | 488225 | Нет | Нет |
| Котельная № 27 | Газ | 386530 | Нет | Нет |
| Котельная № 28 | Газ | 7841671 | Нет | Нет |
| Котельная № 30 | Газ | 2952133 | Нет | Нет |
| Котельная № 32 | Газ | 186575 | Нет | Нет |
| Котельная № 34 | Газ | 2118847 | Нет | Нет |
| Котельная № 36 | Газ | 794415 | Нет | Нет |
| Котельная № 37 | Газ | 257202 | Нет | Нет |
| Всего: |  | 35 438 283 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов.

Инвестиций, запланированных на мероприятия по комплексному развитию коммунальной инженерной инфраструктуры МО город Вольск, в части теплоснабжения не предусмотрено.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей

организации (организаций)

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к муниципальной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории МО город Вольск осуществляет МКУ «Вольсктеплоэнерго».

В качестве единой теплоснабжающей организации на 2021 год определить МКУ «Вольсктеплоэнерго».

Раздел 9. Решение по бесхозным тепловым сетям

На территории муниципального образования г. Вольск бесхозных тепловых сетей не зарегистрировано.

Руководитель аппарата                                                           О.Н. Сазанова